附件2：

2019年干粉灭火器维修检测换药清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **校 区** | **地 点** | **2KG** | **3KG** | **5KG** |
| **会****峰****校****区** | 文学楼 |  | 48 |  |
| 逸夫楼 |  | 133 |  |
| 机电楼 |  | 48 |  |
| 图书馆 |  | 148 |  |
| 行政楼 | 34 | 20 |  |
| 地信楼 |  | 60 |  |
| 数学楼 |  |  | 30 |
| 信息楼 |  |  | 30 |
| 生工楼 |  |  | 40 |
| 化工楼 |  |  | 40 |
| 水泵房 |  | 44 |  |
| 校内岗亭 |  |  | 40 |
| 配电房 | 26 |  | 44 |
| 学生公寓9#楼 |  |  | 74 |
| 学生公寓10#楼 |  |  | 74 |
| 学生公寓13#楼 |  |  | 50 |
| 学生公寓14#楼 |  |  | 60 |
| 生物学院实验大棚 |  |  | 6 |
| 电梯间 |  |  | 12 |
| 校医院、财务处、档案馆 |  | 22 |  |
|  | 体育馆 |  | 40 |  |
|  | 学生食堂 |  | 100 |  |

2019年干粉灭火器维修检测换药清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **校 区** | **地点** | **2KG** | **3KG** | **5KG** |
| **琅****琊****校****区** | 图书馆 |  | 28 |  |
| 计算机中心 |  | 20 |  |
| 综合楼 |  | 20 |  |
| 艺术楼 |  | 20 |  |
| 美术楼 |  | 20 |  |
| 学生公寓 |  | 30 |  |
| 实训中心 |  | 5 |  |
| 电工房 |  | 5 |  |
| 保卫科 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 1381 | 60 | 821 | 500 |

消防器材购置清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 货物名称 | 规格 | 数量 |
| 干粉灭火器 | 5KG | 100 |
| 安全指示牌 | 外挂式 | 200 |
| 消防应急照明灯 | ／ | 100 |