- 附件1：货物内容及要求

- 货物清单

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单位 | - 技术参数 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 应急照明灯 | - 269 | - 个 | 电压：AC110V—220V； 功率：≤5W； 光源类型：LED灯； 应急时间：≥90分钟； 应急光通量:≥50LM； - 转换时间：≤0.2S； - 防护等级：≥IP30 | - 规格型号适配，按照校方指定位置安装，含人工 |
| - 2 | - 安全疏散指示灯 | - 263 | - 个 | 电压：AC110V—220 V； 功率：≤5W； 光源类型：LED灯； 应急时间：≥90分钟； - 转换时间：≤0.2S； - 防护等级：≥IP30 | - 规格型号适配，按照校方指定位置安装，含人工 |

- 二、货物及服务要求

- 1.附表中所列产品应当符合国家标准要求；无国家标准的，应当符合省标或企标。

- 2.附表中所列产品，属于国家3C认识目录内产品，应当通过3C认证。

- 3.中标单位负责本次消防设施检查、维修、更换安装。按国家规定需强制报废的消防设施、器材由中标单位负责收回处理，费用自理、责任自负。

- 4.免费质保期：验收合格之日起1年。报价含质保一年内该项目安装的货物免费维修费用。因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

- 5.保证正常使用一年，若发生火情不能使用，根据火情造成的损失情况，中标单位承担经济和法律责任。

- 6.中标单位在接到委托方通知要求更换、维护的，能够当场解决的立即解决；没有条件立即修复解决的，中标单位要有负责人在故障地点值班值守，并在24小时内组织维修，尽快排除故障。安装必须按照消防有关规范要求进行科学施工。

- 7.公示期内提供资质证书原件供校方核查。